Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

…………………………………….				ul. Daszyńskiego 2

pieczęć Oferenta					72-600 Świnoujście

NIP: ....................................... REGON: ................................

TEL: ......................................  FAX: ......................................

e-mail: ....................................................

O F E R T A z dnia ...............2023r.

Zgodnie z SWZ w przetargu P/42/2023 oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiot zamówienia obejmujący dostawę urządzeń automatyki firmy SAMSON loco magazyn Zamawiającego w roku 2024:

Udzielamy ........... % rabatu od ceny katalogowej na urządzenia firmy Samson określone w SWZ (Rx)

Udzielamy ........... % rabatu od ceny katalogowej na urządzenia firmy Samson nie określone w SWZ (DRx)

- Jesteśmy/nie jesteśmy płatnikami podatku VAT (* niewłaściwe skreślić)

- Okres gwarancji – zgodnie z gwarancją producenta.

- Terminy realizacji zamówienia (licząc od dnia otrzymania pisemnego zamówienia określającego rodzaj i ilość zamawianych urządzeń):

| Lp. | Nazwa | J.m. | Termin realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regulator TROVIS 5573-1 | szt. |  |
| 2 | Regulator TROVIS 5578 | szt. |  |
| 3 | moduł telemetryczny WM3 | szt. |  |
| 4 | moduł telemetryczny WM3E+ | szt. |  |
| 5 | Termometr oporowy Pt 1000 typu 5207/64 | szt. |  |
| 6 | Termometr oporowy Pt 1000 typu 5207-61 | szt. |  |
| 7 | Termometr oporowy Pt 1000 typu 5227-3, -4, -5 zewn. | szt. |  |
| 8 | Termometr oporowy Pt 1000 typu 5277-2 (mosiądz) | szt. |  |
| 9 | Rurka impulsowa z dodatkową złączką – 2m | szt. |  |

| Zawory regulacyjne typu 3222, PN25 z siłownikiem elektrycznym 3-pkt, 230V, 50Hz, z funkcją awaryjnego zamykania (5825-10, 5825-20) z końcówkami do wspawania |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siłownik z funkcją samozamykania | DN | KVS | Jm |  |
| 10 | 5825-10 | 15 | 4 | kpl |  |
| 11 | 5825-10 | 20 | 6,3 | kpl |  |
| 12 | 5825-10 | 25 | 8 | kpl |  |
| 13 | 5825-10 | 32 | 10 | kpl |  |
| 14 | 5825-20 | 32 | 16 | kpl |  |
| 15 | 5825-10 | 40 | 12,5 | kpl |  |
| 16 | 5825-20 | 40 | 20 | kpl |  |
| 17 | 5825-10 | 50 | 16 | kpl |  |
| 18 | 5825-20 | 50 | 25 | kpl |  |

| Zawory regulacyjne typu 3222, PN25 z siłownikiem elektrycznym 3-pkt, 230V, 50Hz, z funkcją awaryjnego zamykania (5825-10, 5825-20) z końcówkami kołnierzowymi |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siłownik z funkcją samozamykania | DN | KVS | Jm |  |
| 19 | 5825-10 | 15 | 4 | kpl |  |
| 20 | 5825-10 | 20 | 6,3 | kpl |  |
| 21 | 5825-10 | 25 | 8 | kpl |  |
| 22 | 5825-10 | 32 | 10 | kpl |  |
| 23 | 5825-20 | 32 | 16 | kpl |  |
| 24 | 5825-10 | 40 | 12,5 | kpl |  |
| 25 | 5825-20 | 40 | 20 | kpl |  |
| 26 | 5825-10 | 50 | 16 | kpl |  |
| 27 | 5825-20 | 50 | 25 | kpl |  |

| Napędy / siłowniki elektryczne 230V do zaworów |  |  | Termin realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | J.m. |  |
| 28 | 5825-10 z funkcją zamykania | szt |  |
| 29 | 5824-10 bez funkcji zamykania | szt |  |
| 30 | 5825-20 bez funkcji zamykania | szt |  |
| 31 | 5824-20 bez funkcji zamykania | szt |  |

| Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania typu 46-6 z końcówkami do wspawania w komplecie (złączka zaciskowa + rurka impulsowa 2m) |  |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN | Typ | KVS | Zakres nastaw [bar] | Jm |  |
| 32 | 15 | 46-7 PN16 - regulator różnicy ciśnień i przepływu (montaż na powrocie) | 0.4, 1, 2.5, 4 | 0,2-1 / 0,5-2 | kpl |  |
| 33 | 20 | 46-7 PN16 - regulator różnicy ciśnień i przepływu (montaż na powrocie) | 6,3 | 0,2-1 / 0,5-2 | kpl |  |
| 34 | 25 | 46-7 PN16 - regulator różnicy ciśnień i przepływu (montaż na powrocie) | 8 | 0,2-1 / 0,5-2 | kpl |  |
| 35 | 32 | 46-6 PN25 - regulator różnicy ciśnień i przepływu (montaż na powrocie) | 12,5 | 0,2-1 / 0,5-2 | kpl |  |
| 36 | 40 | 46-6 PN25 - regulator różnicy ciśnień i przepływu (montaż na powrocie) | 16 | 0,2-1 / 0,5-2 | kpl |  |
| 37 | 50 | 46-6 PN25 - regulator różnicy ciśnień i przepływu (montaż na powrocie) | 20 | 0,2-1 / 0,5-2 | kpl |  |

| Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania typu 46-7 z końcówkami kołnierzowymi w komplecie (złączka zaciskowa + rurka impulsowa 2m) |  |  |  |  |  | Termin realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DN | Typ | KVS | Zakres nastaw [bar] | Jm |  |
| 38 | 15 | 46-7 PN16 - regulator różnicy ciśnień i przepływu (montaż na powrocie) | 0.4, 1, 2.5, 4 | 0,2-1 / 0,5-2 | kpl |  |
| 39 | 20 | 46-7 PN16 - regulator różnicy ciśnień i przepływu (montaż na powrocie) | 6,3 | 0,2-1 / 0,5-2 | kpl |  |
| 40 | 25 | 46-7 PN16 - regulator różnicy ciśnień i przepływu (montaż na powrocie) | 8 | 0,2-1 / 0,5-2 | kpl |  |
| 41 | 32 | 46-6 PN25 - regulator różnicy ciśnień i przepływu (montaż na powrocie) | 12,5 | 0,2-1 / 0,5-2 | kpl |  |
| 42 | 40 | 46-6 PN25 - regulator różnicy ciśnień i przepływu (montaż na powrocie) | 16 | 0,2-1 / 0,5-2 | kpl |  |
| 43 | 50 | 46-6 PN25 - regulator różnicy ciśnień i przepływu (montaż na powrocie) | 20 | 0,2-1 / 0,5-2 | kpl |  |

| Termostaty |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ |  |  | Termin realizacji zamówienia |
| 44 | Czujnik temperatury bezpieczeństwa STW typ 5343-2 tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej | +40 do +100°C | kpl |  |
| 45 | Czujnik temperatury bezpieczeństwa STW typ 5343-3 tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej | +70 do +130°C | kpl |  |
| 46 | Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) typu 5345 -1 tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej | +70 do +130°C | kpl |  |
| 47 | Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa (STB) typu 5345 -2 tuleja zanurzeniowa ze stali nierdzewnej | +30 do +90°C | kpl |  |

| Akcesoria dodatkowe |  |  | Termin realizacji zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | Automat uzupełniania zładu | 44-1B DN15 G1/2 kvs 3,2 1-4 Bar |  |
| 49 |  | 44-1B DN15 G1/2 kvs 3,2 2-6 Bar |  |
| 50 |  | 44-1B DN15 G1/2 kvs 2,5 1-4 Bar |  |
| 51 |  | 44-1B DN15 G1/2 kvs 2,5 2-6 Bar |  |
| 52 | Tłumik drgań do regulatora różnicy ciśnień - antyoscylacyjny | 1402 - 1074 DN6 |  |
| 53 |  | 1402 - 1075 DN8 |  |

- Pozostałe urządzenia automatyki firmy Samson nie ujęte w w/w zestawieniu a będące w ofercie Dostawcy, będą dostarczone w terminie uzgodnionym z Dostawcą.

- Zastrzegamy: całość*/część na stronach .............. oferty*,/ nie zastrzegamy oferty*, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. *(niewłaściwe skreślić).

- Adres e-mail / faks, na który należy przesłać zamówienie:

- e-mail: 	…………………………       - faks: 	…………………………

Oświadczamy, że:

  - zapoznaliśmy się ze SWZ oraz wzorem umowy, nie wnosimy do niego żadnych uwag i w przypadku wyboru oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy o załączonej treści,

  - dostarczone wyroby będą fabrycznie nowe, dobrej jakości i w żądanym asortymencie, posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty jakościowe, które zostaną dostarczone wraz z dostawą przedmiotu zmówienia,

  - znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania przedmiotu zamówienia.

Ofertę naszą składamy na …... kolejno ponumerowanych stronach.

Integralną częścią oferty są następujące niżej wymagane dokumenty:

- ......................................................

- ......................................................

- ......................................................

* niewłaściwe skreślić

…………………………………………

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Oświadczenie

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym

do przeprowadzenia postępowania

(dotyczy osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Przystępując do udziału w postępowaniu nr P/42/2023, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Administratorem danych będzie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Świnoujściu z siedzibą na ulicy Daszyńskiego 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – iod@pec.swinoujscie.pl

Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą:

- upoważnieni pracownicy PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zgodnie z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem;

- podmioty przetwarzające, którym PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu zleci czynności przetwarzania danych oraz zawrze stosowną umowę przetwarzania danych osobowych;

Dane osobowe przechowywane będą w do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

Przyjmuje jednocześnie do wiadomości, że mam prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz mogę także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wynikających z RODO.

Podanie moich danych nastąpiło dobrowolnie jednak jest konieczne w celu realizacji postępowania.

……………………………………

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo